## 省エネ
省エネルギー計算必要図面リスト
※1：データはPDF(A3サイズ)にてお送りください
※2：◎についてはCADデータも合わせてお送りください
※3：赤文字はJIS規格の明記も必要な事項です
| 見積時 | 計算時 | データ | 図面名称例 | 目的
| □ | □ | ◎ | 確認申請第一面～第五面 | 用途、面積の確認、申請書作成時に情報（建築主・設計者）を利用
| □ |  |  | 工程管理表 | 全体スケジュールの把握
図面種類 | 見積時☑ | 計算時☑ | CAD ※2 | 図面名称例 ※1 | 縮尺（A3） | （下項目は何れかの図面にご記載ください） | [11 empty] | その他明記事項
[6 empty] | 外壁材 | 内装材 | 断熱材 |  | 天高 | 建具 | ガラス |  | ブラインド （カーテン） |  | 庇
[6 empty] | 種類、厚み |  | 種類、厚み (熱伝導率) |  |  | 種類、寸法、厚み | ガラス種類、寸法、厚み ガラス建築確認記号 (熱伝導率) |  |  |  | 軒の高さ 軒及び庇の出
TDCオススメ度：◎100％ ○60％ △40％
意匠図 | □ | □ |  | 配置図
|  | □ |  | 案内図
| □ | □ |  | 概要書
| □ | □ | ◎ | 各階平面図 | ○ | [12 empty] | 方位
| □ | □ | ◎ | 立面図 | ○
| □ | □ | ◎ | 断面図 | ○
| □ | □ | ◎ | 床面積求積図 | [13 empty] | 求積に必要な各部分の寸法及び算式
|  | □ | ◎ | 各室面積表 | [13 empty] | 各室の面積の求積に必要な各部分の寸法及び算式 （ホテルや福祉施設の居室にトイレがある際は、それぞれの面積が必要となります）
|  | □ |  | 外部仕上げ表 |  | ◎ |  | ◎ | [9 empty] | 断熱パネルを使用している場合、芯材（断熱材）を記載
|  | □ |  | 内部仕上げ表 |  |  | ◎ |  |  | ○ |  |  |  | ○
| □ | □ | ◎ | 矩形図 断面詳細図 | ○ | ◎ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | △ |  | ○
|  | □ | ◎ | 建具キープラン | [6 empty] | ◎ | ◎ |  | ○ |  |  |  | 建具の配置
|  | □ | ◎ | 建具表 （ガラス厚図） | [6 empty] | ◎ | ◎ |  | ○ |  | ○ |  | 断熱パネルやカーテンウォールバックボード部に断熱材を施工する場合、断熱材種類と厚みが必要
|  | □ | ◎ | 部分詳細図 標準仕様図 |  | △ | △ | △ |  |  | △ | △ | [5 empty] | 他図面に記載できない詳細事項など
|  | □ | ◎ | 天井伏図 | [5 empty] | ◎ |  |  |  | ◎
|  | □ | ◎ | 断熱範囲図 |  |  |  | ◎ | [9 empty] | 施工範囲(断熱施工を行わない範囲の明示も必要)
|  | □ |  | 壁種別図 |  | ◎ | ◎ | ◎
＜住宅＞※上記に加えて必要な図面
|  | □ | ◎ | 住戸詳細図 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | □ |  | キッチン詳細図 | [13 empty] | 水栓、照明の個数、種類
|  | □ |  | 洗面詳細図 | [13 empty] | 水栓、照明の個数、種類
|  | □ |  | 浴室詳細図 | [13 empty] | 水栓、照明の個数、種類
構造図 |  | □ | ◎ | 床・屋根伏図 | [13 empty] | 梁の位置の確認
|  | □ |  | 柱・スラブ・梁リスト | [13 empty] | 寸法の確認
図面種類 | 見積時☑ | 計算時☑ | CAD ※2 | 図面名称例 ※1 | 縮尺 | 詳細項目 | [5 empty] | 明記事項 | [17 empty] | その他明記事項
[12 empty] | 機器名称 | 台数 | 冷暖別定格 |  |  |  | ファン |  |  | 定格流量 | 設計給排気量 | 機器型番 | 機器設置位置 | 吸い込み口 | 吐き出し口 | 機器プロット | 制御方法 | 連結先
[5 empty] | 適判 A3 届出 A4 | [8 empty] | 能力 | 消費電力 | 燃料消費量 | 熱交換効率 | 定格消費電力 | 設計風量 | 設計外気量
（空調・換気） 機械設備図 | □ | □ |  | 各機器表 制気口リスト |  | 【空調】 |  | 熱源機 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○
[8 empty] | 空調機 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
[8 empty] | 二次ポンプ |  |  |  | ○ | ○ | [7 empty] | ○
[6 empty] | 【換気】 |  | 給排気ファン |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○
[8 empty] | 全熱交換器 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
|  | □ |  | 法定換気計算書 | [25 empty] | 必要換気量
|  | □ |  | ダクト系統図 | [19 empty] | ○ | ○ | ○
|  | □ | ◎ | ダクト平面図 | ○ | [18 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
|  | □ |  | 配管系統図 | [19 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
|  | □ | ◎ | 配管平面図 | ○ | [18 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○
|  | □ |  | 中央監視設備一覧表 | [23 empty] | ○
|  | □ |  | 計装図、制御図 | [23 empty] | ○ |  | ※ファン及びポンプの変風量・変流量制御は最小風量（流量）比の設計値を記載
|  | □ |  | DHC効率根拠 | [23 empty] | ○ |  | 熱源がDHCの際の受け入れ熱媒の効率（冷水・温水・蒸気）
図面種類 | 見積時☑ | 計算時☑ | CAD ※2 | 図面名称例 ※1 | 縮尺 | 明記事項 | [12 empty] | その他明記事項
[6 empty] | 機器名称 | 台数 | 種類 | 定格 |  |  | 保温仕様 | 節湯仕様 | 機器設置位置 | 給湯系統 | 湯・混合栓位置 | 機器プロット | 連結先
[5 empty] | 適判 A3 届出 A4 |  |  |  | 加熱能力 | 消費電力 | 燃料消費量
（衛生） 機械設備図 |  | □ |  | 特記仕様書 | [7 empty] | ○
|  | □ |  | 機器表 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | □ |  | 器具表 |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ※器具表に電気温水器を記載する場合、加熱能力・消費電力も記載
|  | □ |  | 配管系統図 | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○
|  | □ | ◎ | 配管平面図・詳細図 | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
図面種類 | 見積時☑ | 計算時☑ | CAD ※2 | 図面名称例 ※1 | 縮尺 | 明記事項 | [11 empty] | その他明記事項
[6 empty] | 器具名称 | ランプ名称 | 種類 | 台数 | 定格消費電力 | 機器型番 | 設置位置 | 器具プロット | 制御
[5 empty] | 適判 A3 届出 A4 | [8 empty] | 在室検知 | 明るさ制御 | タイムスケジュール | 昼光制御
（照明） 電気図 |  | □ |  | 姿図または器具リスト （非常用含） |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○
|  | □ | ◎ | 各階平面図（非常用含） | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | □ |  | 分電盤結線図 制御システム系統図 | [7 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
その他 |  | □ |  | 昇降機仕様書 | 号機名称、台数、速度、速度制御方式、積載荷重、定員、出入口形式
|  | □ |  | エネルギー利用効率化設備 【太陽光】 | 設置場所、太陽光発電システム名称、太陽電池の種類 アレイ設置方式、アレイのシステム容量 パネルの方位角、パネルの傾斜角 売電をしない旨

## CASBEE
CASBEE必要図面リスト
注記1：データはPDF(A3サイズ)にてお送りください。
注記2：◎についてはCADデータも合わせてお送りください。
種類 | チェック | CAD | 項目 | 用途 | 備考・コメント
【意匠図】 | □ |  | 特記仕様書
| □ | ◎ | 配置図
| □ |  | 敷地求積図
| □ |  | 面積表・求積図 | 各室の面積を確認します。
| □ |  | 概要書
| □ |  | 外部・内部仕上げ表
| □ | ◎ | 各階平面図
| □ |  | 平面詳細図
| □ |  | 立面図
| □ |  | 断面図
| □ |  | 矩形図
| □ |  | 建具配置図
| □ |  | 建具キープラン
| □ |  | 部分詳細図、標準詳細図
| □ |  | 天伏図
| □ |  | 断熱範囲図
| □ |  | パース
| □ |  | その他
【構造図】 | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 伏図等 | 耐力壁確認用資料
【外構図】 | □ | ◎ | 外構図
| □ | ◎ | 外構詳細図
| □ | ◎ | 緑化図
| □ | ◎ | 緑化求積図
| □ | ◎ | 舗装面積算定図
| □ |  | その他（外構関係資料等）
【機械設備図】 （空調、換気、衛生） | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 各機器表
| □ |  | 各系統図
| □ |  | 各階平面図・詳細図
| □ |  | 計装図等、自動制御関係
| □ |  | 衛生器具メーカー資料 | 節水器具等の確認
【電気設備図】 （電灯） | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 姿図（非常用含）
| □ |  | 各階平面図（非常用含）
| □ |  | 非常用発電設備
| □ |  | 幹線設備図
| □ |  | その他
【条例、その他】 | □ |  | 雨水処理
| □ |  | ハートビル関連
| □ |  | 光害規制
| □ |  | 駐車場法
| □ |  | ごみ処理
| □ |  | 緑化届出資料 | 植栽面積・中高木の本数確認
| □ |  | シックハウス
| □ |  | 大店立地法
| □ |  | リサイクル材等
| □ |  | 自然エネルギーの利用
| □ |  | その他 | 地域性のある材料の有無が確認できる資料等

## GBES
GBES必要図面リスト
注記1：データはPDF(A3サイズ)にてお送りください。
注記2：◎についてはCADデータも合わせてお送りください。
種類 | チェック | CAD | 項目 | 用途 | 備考・コメント
【意匠図】 | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 配置図
| □ |  | 敷地求積図
| □ |  | 面積表・求積図
| □ |  | 概要書
| □ |  | 外部・内部仕上げ表
| □ |  | 各階平面図
| □ | ◎ | 平面詳細図
| □ | ◎ | 立面図
| □ |  | 断面図
| □ |  | 矩形図
| □ |  | 建具配置図
| □ |  | 建具キープラン
| □ |  | 部分詳細図、標準詳細図
| □ |  | 天伏図
| □ |  | 断熱範囲図
【構造図】 | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 伏図（耐力壁確認用資料）
【外構図】 | □ |  | 外構図
| □ |  | 外構詳細図
| □ |  | 緑化図
| □ |  | 緑化求積図
| □ |  | 舗装面積算定図
| □ |  | その他（外構関係資料等）
【機械設備図】 （空調、換気、衛生） | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 各機器表
| □ |  | 各系統図
| □ |  | 各階平面図・詳細図
| □ |  | 計装図等、自動制御関係
【電気設備図】 （電気、通信） | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 姿図（非常用含）
| □ | ◎ | 各階平面図（非常用含）
| □ |  | 非常用発電設備
| □ |  | 幹線設備図
| □ |  | その他
【条例、その他】 | □ |  | 雨水処理
| □ |  | CASBEE計算書
| □ |  | 躯体のみの建設費が分かる資料 | LCC(ライフサイクルコスト)を求めるため
| □ |  | 自然エネルギーの利用
| □ |  | その他

## GBESRE
GBES-RE必要図面リスト
注記1：図面サイズはA3サイズまたはPDFでお願いいたします。(FAX不可)
注記2：◎についてはCADデータも合わせてお送りください。
注記3：改修工事となりますので以下にあげるものの改修前、改修後が必要となります。
注記4：改修前の資料が揃えるのが困難な場合は要相談
種類 | チェック | CAD | 項目 | 用途 | 備考・コメント
【意匠図】 | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 配置図
| □ |  | 敷地求積図
| □ |  | 面積表・求積図
| □ |  | 概要書
| □ |  | 外部・内部仕上げ表
| □ |  | 各階平面図
| □ | ◎ | 平面詳細図
| □ | ◎ | 立面図
| □ |  | 断面図
| □ |  | 矩形図
| □ |  | 建具配置図
| □ |  | 建具キープラン
| □ |  | 部分詳細図、標準詳細図
| □ |  | 天伏図
| □ |  | 断熱範囲図
【構造図】 | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 伏図（耐力壁確認用資料）
【外構図】 | □ |  | 外構図
| □ |  | 外構詳細図
| □ |  | 緑化図
| □ |  | 緑化求積図
| □ |  | 舗装面積算定図
| □ |  | その他（外構関係資料等）
【機械設備図】 （空調、換気、衛生） | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 各機器表
| □ |  | 各系統図
| □ |  | 各階平面図・詳細図
| □ |  | 計装図等、自動制御関係
【電気設備図】 （電気、通信） | □ |  | 特記仕様書
| □ |  | 姿図（非常用含）
| □ | ◎ | 各階平面図（非常用含）
| □ |  | 非常用発電設備
| □ |  | 幹線設備図
| □ |  | その他
【条例、その他】 | □ |  | 雨水処理
| □ |  | CASBEE計算書 | 改修前、改修後ともに
| □ |  | 過去3年間の月別のｴﾈﾙｷﾞｰ量 | 電気、ガス、油、上水
| □ |  | 自然エネルギーの利用
| □ |  | その他